（仮）オリーブの丘農業公園基本設計業務委託　仕様書

１　業務名

（仮）オリーブの丘農業公園基本設計業務委託

２　業務の目的

上信越自動車道甘楽スマートＩＣ付近の荒廃農地を活用した（仮）オリーブの丘農業公園は、有機農業の振興、観光資源の開発、環境保全、教育の場としての役割を果たすことを目指し、園内施設に体験広場・クラブ棟、加工施設棟、園地、遊具広場や利便性向上施設を計画している。

本農業公園では、甘楽町の豊かな自然環境を背景に、有機農業を通じて地域の活性化を図り、観光資源としても活用し、公園内では、オリーブなどの有機栽培体験や収穫体験を提供し、訪れる人々が実際に有機農業に触れる機会を創出し、地域の有機農業に対する理解と関心を深める公園整備を目指している。

本業務は、（仮）オリーブの丘農業公園の整備予定地及び周辺の条件の把握・整理・分析を行った上で、整備方針や導入機能、各施設の配置計画等を検討し、農業公園の基本設計及び園内施設（体験広場・クラブ棟、加工施設棟）の建築基本設計を行うことを目的とする。

３　業務期間

契約締結日から令和９年２月１日（月）まで

４　整備予定地

別紙参照

５　業務の実施

（１）受注者の事務

受注者は、本業務を遂行するに当たり、関連法令及び本仕様書を遵守するとともに、発注者の意図及び目的を十分に聞き取り、理解した上で、適正な人員を配置し正確丁寧にこれを行わなければならない。

（２）業務指示

受注者は、発注者と連絡を密にし、十分協議の上、発注者の指示に従わなければならない。また、本仕様書に定めのない事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。

（３）業務報告

受注者は、発注者から本業務の進捗状況その他必要な事項について報告を求められたときは、速やかに報告するものとする。

（４）資料の収集及び使用制限

受注者は、発注者から必要に応じて資料の貸与を受けることができる。この場合、受注者は貸与を受けた資料のリストを発注者に提出し、業務完了後、速やかに貸与を受けた資料を返却するものとする。なお、発注者から貸与された資料について、受注者は、本業務遂行以外の目的のために使用してはならない。

（５）秘密の保持

受注者は、本業務中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本業務完了後も、また同様とする。

（６）疑義の決定

受注者は、業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者の指示を受けなければならない。

（７）成果物に対する責任の範囲

受注者は、本業務完了後であっても、その成果物にかし等の不備が発見された場合には、速やかに成果物を訂正しなければならない。

（８）管理技術者

受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。なお、管理技術者は、技術士法第32条により登録された技術士「建設部門（都市及び地方計画）」または建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士であること。

６　打合せ

本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受注者は打合せ及び協議を４回程度（初回時・中間時２回・納品時）実施する。打合せ内容については受注者がその都度記録簿を作成し、発注者の確認を受け提出する。

７　業務内容

（１）整備地の測量調査

（仮）オリーブの丘農業公園の設計に必要な基礎資料を得るため、現況地形、地物、高さ（標高）等を詳細に取得し、各種測量図の作成を行う。測量調査の成果物は以下を基本とし、詳細については発注者と協議の上決定する。

①横断図（幅：約150ｍ、延長：約300ｍ、間隔：20ｍ）

②公図等転写図

③土地調査表、権利者調査表

④公共用地境界確定協議依頼等、公共用地境界確定書

⑤基準点成果表等

⑥杭設置箇所表示図

⑦用地実測図原図（1/250）、用地平面図（1/250）

⑧土地調書

⑨真北及び磁北測定結果

⑩既存構造物の平面形状（水路等については断面形状含む）

（２）公園基本設計

（仮）オリーブの丘農業公園整備にあたっての基本方針を検討・設定するとともに、導入機能、各施設の配置計画等を検討し、施設配置、諸施設の形状、基盤施設、植栽等に関する概略の設計を行う。主な検討、作業内容は以下とする。

１）与条件の確認及び整理

現地調査を行い、地形や敷地境界の状況、既存物の状況等を把握するとともに、基本設計に必要な資料等の収集・確認、各種設計条件の確認・整理を行う。

２）類似事例の調査

当該公園の整備において参考となるような類似事例の調査を行い、参考となるポイント等を整理する。

３）基本コンセプトと整備・運営方針の検討・設定

当該公園の整備効果を最大限に高めるための基本コンセプトと整備・運営方針を検討・設定する。なお、整備・運営方針については、以下の考え方を踏まえ、具体化すること。

①いつでも自由に利用できる、人々の集うにぎわいのある公園づくり

②周辺施設等と連携した公園づくり

③災害時に対応した公園づくり

④ユニバーサルデザイン、インクルーシブデザインに配慮した公園づくり

⑤環境に配慮した公園づくり

４）導入機能とゾーニング、施設規模および配置計画の検討

３）の整備・運営方針を踏まえ、当該公園への導入機能とゾーニングを検討するとともに、駐車場や建築施設等の必要な規模および配置計画について検討する。

５）植栽及び造成基本方針の検討・設定

当該公園整備おける植栽及び造成に関する基本方針を検討・設定する。

６）基本設計図の作成

設定した施設の位置・規模および内容等を図面として取りまとめる。作成する図面は下記を基本とし、詳細については発注者との協議の上で決定する。

①基本設計平面図

②造成計画平面図

③施設計画平面図

④植栽計画平面図

⑤供給処理設備計画平面図

⑥主要断面図

７）概算工事費の算出

社会標準単価に基づいた概算工事費を算出する。

８）イメージパースの作成

全体鳥瞰パース１点、アイレベルのイメージパース２点を作成する。

９）基本設計説明書の作成

上記１）～８）の検討資料を取りまとめた報告書を作成する。

（３）建築基本設計

（仮）オリーブの丘農業公園内に整備する建築施設（体験広場・クラブ棟、加工施設棟）の基本設計を行う。主な検討、作業内容は以下とする。

１）設計条件の整理

設備機能の水準など発注者から提示される要求、その他の諸条件を設計条件として整理するとともに、基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令上の制約条件を調査する。

２）上下水道、電力等の供給状況の調査

基本設計に必要な範囲で、計画敷地に対する上下水道、電力等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。

３）基本設計方針の検討・設定

設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、取りまとめる。

４）基本設計図書の作成

基本設計方針に基づき、発注者と協議の上、基本設計図書を作成する。作成する基本設計図書は下記を基本とし、詳細については発注者との協議の上で決定する。

| 総 合 | ①計画説明書／仕様概要書 |
| --- | --- |
|  | ②配置図 |
|  | ③平面図 |
|  | ④断面図／立面図 |
| 構 造 | ⑤構造計画説明書 |
|  | ⑥構造設計概要書 |
| 電気設備 | ⑦電気設備計画説明書 |
|  | ⑧電気設備設計概要書 |
|  | ⑨各種技術資料 |
| 機械設備 | ⑩機械設備計画説明書 |
|  | ⑪空調設備計画説明書・計画図・仕様概要 |
|  | ⑫給排水設備計画説明書・計画図・仕様概要 |
|  | ⑬各種技術資料 |
| 工事費概算 | ⑭工事費概算書 |
| 工事計画 | ⑮工事工程概要表 |

８　成果物

本業務の成果品は次とおりとし、紙媒体及び電子媒体（DVD等）により正副各１部を納品するものとする。

（１）業務報告書（Ａ４判）

（２）設計に係る成果物

（３）その他監督員が必要と認めた資料

９　適用基準等

本業務においては、以下に示す技術基準を適用する。

＜国土交通省関連＞

・国土交通省土木工事積算基準（監修：国土交通大臣官房技術調査室）

・都市公園技術標準解説書（監修：国土交通省都市・地域整備局公園緑地課）

・都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂版】（国土交通省）

・業務報酬基準ガイドライン（業務報酬基準検討委員会）

＜法人等関連等＞

・雨水浸透施設技術指針（公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 編）

・土木構造物標準設計（一般社団法人 全日本建設技術協会）

・植栽基盤整備マニュアル（一般財団法人 日本緑化センター）

・新土木工事積算体系の解説（一般財団法人 経済調査会）

・防災公園技術ハンドブック（㈱公害対策技術同友会）

・遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024（一般社団法人 日本公園施設業協会）

＜群馬県関連＞

・群馬県測量･調査･設計業務必携

・群馬県県土整備部用「測量作業標準仕様書」

・群馬県人にやさしい福祉のまちづくり条例施設設備マニュアル